## Calculation data list
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕПЛОПУНКТА
ЗАКАЗЧИК: |  |  | Тел: |  |  |  |  | Объект:
Конт.лицо: |  |  | Факс: |  |  |  |  | Адрес:
Адрес:
| Теплообменники: |  | ГВС (горячая вода) |  |  |  |  | Отопление
[7 empty] | резервирование |  |  |  |  | резервирование
[7 empty] | 1 x 100% |  |  |  |  | 1 x 100%
1 | Мощность (максимальная нагрузка ) | кВт |  |  |  |  | 2 x 100% |  |  |  |  | 2 x 100%
[7 empty] | 2 x 50% |  |  |  |  | 2 x 50%
[7 empty] | 2 x 75% |  |  |  |  | 2 x 75%
|  |  | Первичн. |  | Вторичн. |  |  |  | Первичн. | Вторичн.
2 | Температура на входе | °С |  |  |  | температуры |  |  |  |  | температуры
3 | Температура на выходе | °С |  |  |  | точки излома |  |  |  |  | зимнего режима
|  |  |  | 1-ступ.ТО ГВС |  |  | паяный |  |  |  |  | паяный
|  |  |  | 2-ступ.ТО ГВС |  |  | разборный |  |  |  |  | разборный
4 | Давление хол.воды на входе | кгс/см2 |  |  |  |  | моноблок
| Регулирующая автоматика: |  |  |  |  | Фирма-изготовитель:
5 | Давление в теплосети, | P1 |  |  |  |  | Honeywell
| прямая, обратная труба, | DR |  |  |  |  | Siemens
| или перепад, кгс/см2 | P2 |  |  |  | Другая фирма:
| Циркуляционные насосы: |  | ГВС |  | отопление |  |  | ГВС |  |  | отопление
6 | Расход (в % от ном. или т/ч) | [10 empty] | 1 x 100%
7 | Потери в контуре здания | м в.ст. | [9 empty] | 2 x 100%
8 | Тип электропитания | фаз x В | [9 empty] | 2 x 100% - дубль
другое
[7 empty] | Wilo |  | Grundfos
| Система подпитки и | [5 empty] | вручную |  | автомат.механическая
| расширения | [5 empty] | без насоса |  | с 1 насосом |  |  | с 2 нас. (раб.- рез.)
Расширительный бак:
9 | Объем системы | л | [7 empty] | Примечания:
10
10 | Высота здания | м
Подпиточный насос:
11 | Производительность | т / ч
12 | Напор | м в.ст.
13 | Дифф. регулятор перепада давл.
14 | Проставка под теплосчетчик
15 | Трубопровод ГВС в ИТП | Нерж.сталь
Другое
| Габариты теплопункта: |  | Длина: |  | Ширина: |  | Высота:
16 | Размер в помещении | м
17 | Проемы для проноса | м
Направляйте запросы
|  | Краснодар |  |  |  |  | факс: (861) 228-22-88; 228-22-99; доб.300-307
E-mail:ord@gc-stm.ru